Затверджено

рішенням сесії районної ради

від 22.07.2016 року № 8/1

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

енергозбереження Камінь-Каширського району

на 2016-2020 роки

м. Камінь-Каширський  - 2016

Загальні положення

Енергозбереження – один з найважливіших напрямів діяльності господарського комплексу району, суттєвий важіль економічного розвитку, що підкреслено Законом України „Про енергозбереження”, який визначає правові, економічні, соціальні та екологічні  основи енергозбереження для всіх підприємств, установ  та організацій, розміщених на території України.

Підвищення енергоефективності  та реалізація потенціалу енергозбереження є тепер  найактуальнішими питаннями. Вони і надалі  повинні стати основними факторами задоволення  потреб господарського комплексу району у паливно-енергетичних ресурсах..

Енергетична криза, яка і стала причиною багатьох негативних явищ у економіці України, особливо загострилась у останні роки. Відсутність альтернативних джерел енергопостачання, в першу чергу нафти та газу, призвела до виникнення залежності від їх традиційних постачальників. Збільшення ціни на імпортовані енергоносії обумовлює необхідність активізації роботи з енергозбереження.

Вирішення проблем підвищення енергоефективності господарського комплексу України – стратегічне завдання державної політики. Висока енергоємність галузей економіки приводить до зниження конкурентноспроможності вітчизняної продукції, збільшення її вартості, неефективної діяльності значної кількості господарюючих суб’єктів.

Програмою окреслені шляхи зниження енергоємності виробництва, більш широкого використання місцевих видів палива, застосування нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії.

1.  Очікувані техніко-економічні показники   реалізації Програми

Комплексною програмою енергозбереження Камінь-Каширського району  на 2016 – 2020 роки (далі – Програма) на підставі досягнутого рівня запровадження енергозберігаючих заходів у господарському комплексі району та прогнозів розвитку галузей економіки ставиться завдання щодо формування сприятливого економічного середовища в регіоні  та створення цілісної системи управління енергозбереженням та енергоефективністю як основи становлення прогресивної моделі розвитку.

Стратегічною метою Програми є визначення перспективного потенціалу енергозбереження, розроблення основних напрямків його реалізації, створення комплексу першочергових та перспективних заходів з енергозбереження щодо значного підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, зниження залежності району від поставок дефіцитних вуглеводневих енергоресурсів та розширення бази використання енергоносіїв з нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії.

Головним завданням програми є визначення напрямків реалізації виявлених резервів енергозбереження, розвиток зацікавленості кожного енергоспоживача паливно-енергетичних ресурсів в їх економії за рахунок об’єктивного обліку, впровадження новітніх технологій , виконання необхідних мало витратних  заходів, спрямованих на підвищення комплексності використання енергоресурсів, зменшення їх витрат, оптимізації режимів  роботи обладнання, підвищення поінформованості споживачів в питаннях енергозбереження.

Першочергові завдання Програми орієнтовані на проведення організаційних та мало витратних заходів, головною метою яких є зведення до мінімуму марнотратства, ліквідацію непродуктивних витрат енергоносіїв, зокрема:

- зменшення витрат енергоносіїв і видатків з бюджетів усіх рівнів на оплату енергоносіїв для потреб закладів соціально-культурної сфери;

- зменшення бюджетних видатків на оплату субсидій для населення за використані енергоносії;

- зменшення обсягу компенсацій для підприємств-потачальників енергоресурсів за надання субсидій для населення та витрат бюджетних установ і організацій.

Головною обставиною, що зобов’язує визнавати пріоритетність поступального розвитку енергозбереження, є те, що витрати на одну тонну умовного палива, отриману внаслідок реалізації енергозберігаючих заходів у декілька разів менші від витрат на його купівлю або видобуток.

За умови обмеженості інвестиційних ресурсів, що можуть бути спрямовані на вирішення проблем енергозбереження, модернізацію та структурно-технологічну перебудову насамперед передбачається здійснювати в галузях, що  забезпечують нагальні потреби суспільства – в паливно-енергетичному комплексі, житлово-комунальній сфері, сільському господарстві, харчовій промисловості та на підприємствах галузей, що випускають конкурентноздатну продукцію для зовнішнього ринку.

Головним завданням програми є визначення напрямків реалізації виявлених резервів енергозбереження, розвиток зацікавленості кожного енергоспоживача паливно-енергетичних ресурсів в їх економії за рахунок об’єктивного обліку, впровадження новітніх технологій , виконання необхідних мало витратних  заходів, спрямованих на підвищення комплексності використання енергоресурсів, зменшення їх витрат, оптимізації режимів  роботи обладнання, підвищення поінформованості споживачів в питаннях енергозбереження.

Реалізація енергозберігаючих заходів у закладах бюджетної сфери у 2016 – 2020 роках  здійснюватиметься за такими пріоритетними напрямками:

І – проведення паспортизації та енергоаудиту, впровадження системи економічного стимулювання енергозбереження;

ІІ – здійснення реконструкції систем теплозабезпечення;

ІІІ – зменшення обсягів  споживання вугілля за рахунок заміщення його торфом і торфобрикетом;

ІV - реалізація заходів з поліпшення теплозахисних властивостей будівель;

V – впровадження енергоефективних систем освітлення.

VI- створення  системи високої енергоефективності в бюджетній сфері.

Впровадження заходів Програми сприятиме створенню нових робочих місць.

Виконання передбачених Програмою заходів дозволить:

- поліпшити економічну ситуацію за рахунок спрямування коштів на економічний розвиток, а не на оплату енергоносіїв;

- підвищити конкурентноспроможність товарів за рахунок зменшення частки енергоносіїв у собівартості;

- зменшити попит на традиційні енергоносії і їх дефіцит;

- поліпшити соціальний стан в районі за рахунок забезпечення населення енергоносіями у необхідному обсязі;

- збільшити використання енергоносіїв з відновлюваних та нетрадиційних джерел енергії;

2. Визначення енергозбереження як пріоритетного напрямку реформування економіки та фактору енергозабезпеченості

Період 2016 – 2020 років має бути періодом глибоких якісних перетворень у всіх сферах суспільного життя – економічній, соціальній, політичній, духовній.

Найважливішими економічними завданнями цього етапу мають бути:

- забезпечення прискореного економічного зростання;

- утвердження інноваційної моделі розвитку;

- соціальна переорієнтація економіки.

Аналіз кількісних і якісних характеристик, особливостей та тенденцій формування середовища життєдіяльності дає можливість визначити наступні стратегічні напрями сталого та збалансованого економічного й соціального розвитку району на 2016-2020 роки, де енергозберігаючий фактор відіграватиме важливу роль:

- формування інвестиційно привабливого середовища;

- утвердження інноваційної моделі розвитку;

- розширення внутрішнього ринку;

- розвиток ефективного підприємництва в аграрному секторі, підвищення конкурентоспроможності його продукції;

- підтримка малого підприємництва;

- підвищення якості життя населення;

- розвиток соціальної сфери та туризму;

- розвиток транскордонного і міжрегіонального співробітництва;

- забезпечення енергетичної та екологічної безпеки.

3.Енергозбереження в закладах бюджетної сфери

Бюджетна сфера – це галузь, в якій вирішення питань енергозбереження повинно йти з випередженням в порівнянні з іншими галузями господарського комплексу. Видатки, які будуть скорочені за рахунок зниження оплати за енергоносії, направлятимуться для використання на нагальні потреби.

На утриманні місцевого бюджету знаходиться близько 211 об’єктів, у тому числі 48 клубів та  Будинків культури, районна бібліотека для дорослих, районна бібліотека для дітей , 53 загально - освітні школи,   25 постійних та 2 сезонних дошкільних закладів, 46 фельдшерсько-акушерських пунктів, 8 амбулаторій, центральна районна лікарня, поліклініка та інші комунальні установи.

У структурі енергоспоживання району бюджетною сферою щороку споживається близько 307 тис. куб. м газу, 2,1 млн. кВт/год електроенергії, 3 тонн вугілля, 2,6 тис. тонн торфобрикетів, 3,3 тис м3дров. У цілому за 2015 рік на оплату тепла, газу, електроенергії, твердого палива, водопостачання та водовідведення витрачено понад 14 млн. грн

Першочерговими заходами з енергозбереження в районі має стати зниження енергоємності бюджетної сфери, вони повинні узгоджуватись прийнятими раніше комплексними заходами з енергозбереження у Волинській області.

В бюджетній сфері району необхідно переобладнати котелень. Необхідно також поступово провести заміну віконних блоків і дверей та по можливості утеплення зовнішніх стін новими теплоізоляційними матеріалами.

В промисловості, будівництві та житлово-комунальному господарстві району важливим напрямком енергозбереження має стати впровадження заходів щодо поступового зменшення питомих витрат енергоресурсів на одиницю виробленої продукції та наданих послуг. Це насамперед заміна енергоємного обладнання та впровадження новітніх інноваційних технологій, удосконалення обліку енергоресурсів(водовідведення, будівельно-монтажні роботи, вуличне освітлення, заміна теплотрас на попередньоізольовані).

В сільському господарстві це запровадження широкозахватних та комплексних агрегатів, а також запровадження належного обліку використання енергоресурсів.

В районі використовується програма по кредитуванню на енергозберігаючі заходи. З початку року ВАТ «Державний ощадний банк» видав 44 кредити на суму 935 тис. грн..

В побуті широка пропаганда  ощадливого використання енергоресурсів, запровадження багатотарифних лічильників, використання нових ущільнених матеріалів, теплогенеруючих агрегатів, що можуть працювати на місцевих видах палива.

4. Створення системи високої енергоефективності

в бюджетній сфері

На виконання рішення обласної ради від 17.09.2015 р. №36/67 «Про внесення змін до Регіональної програми підвищення енергоефективності Волинської оласті на 2011-2020 роки» була проведена грунтовна робота з підготовки та розроблення розділу Створення системи високої енергоефективності в бюджетній сфері.

Метою пропонованого комплексу заходів є заміщення газової складової в тепловому балансі бюджетної сфери району упродовж 2015 – 2020 років альтернативними і відновлювальними джерелами, що дозволить до кінця 2020 року зменшити витрати природного газу на опалювальні цілі в бюджетній сфері.

Досягнення стратегічної мети можливе шляхом прийняття наступних проектно-технічних рішень (ПТР):

ПТР-ГТ	Реконструкція власних газових котелень шляхом заміни газових котлів на твердопаливні котли. Розрахунки економічної ефективності й теплотворної здатності різних енергоносіїв, а особливо  відношення цих параметрів природного газу до торфу чи деревовідходів, з урахуванням додаткових витрат на організацію і підготовку до спалювання твердого палива дозволяють разом із заміщенням природного газу більш як утричі зекономити кошти на виробництво теплової енергії.

ПТР-Ком.	Реконструкція власних газових  котелень шляхом установлення додаткових твердопаливних або електричних прямоточних і з акумуляцією теплової енергії котлів (ТЕНові, електродні, індукційні тощо) із 3-зонними лічильниками електроенергії. Така реконструкція дозволить на 20 – 30 відсотків скоротити витрачання газу і майже вдвічі зекономити кошти.

ПТР-ТМ.	Реконструкція теплових магістралей (тепломереж), які знаходяться на балансі об’єктів соціальної сфери шляхом заміни трубопроводів на попередньо ізольовані труби (підземного або зовнішнього розміщення). Це дозволить на 10 – 15 відсотків скоротити втрати теплової енергії в магістралях і на чверть зекономити кошти.

ПТР-ТР.	Повна або часткова термореновація огороджувальних конструкцій, заміна дверей і вікон на енергозберігаючі, реконструкція систем вентиляції та встановлення систем рекуперації повітря.

Відповівдно до упровадження заходів з термореновації приміщень та реконструкції систем вентиляції дозволяє більш як удвічі зменшити тепловтрати приміщень без погіршення їх санітарного стану.

Термореновації будівель і створення систем рекуперації повітря дозволяють майже вдвічі зменшити теплові втрати будівель або на стільки ж економити теплові ресурси, що генеруються власними котельнями чи споживаються з теплоцентралей.

Для прикладу візьмем характеристику по Волинській області середніх енерговитрат будівель до і після утеплення:

Структура теплових втрат приміщення

| Тепловий баланс приміщення |  | До утеплення |  | Після утеплення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | кВт-год/м2рік | кВт-год/м2рік |
| Втрати тепла трансмісійні | Стіни | 45 | 106 | 49,9 |
|  | Дах, стеля | 6 | 14,1 | 8,3 |
|  | Вікна, двері | 15 | 35,3 | 21,8 |
| Втрати тепла вентиляційні |  | 34 | 80,1 | 24 |
| Усього втрат тепла |  | 100 | 235,5 | 104,0 |

ПТР-ЕМ.		Створення на об’єктах високоефективних систем енерго-менеджменту і моніторингу споживання енергоносіїв.

Як свідчить досвід, запровадження подібних систем на крупних об’єктах дозволяє без значних організаційних і фінансових затрат економити від 5 до 7 відсотків споживання енергоносіїв.

При підборі альтернативних до газового опалення переважно пропонується використовувати наступні опалювальні системи:

- для будівель груп 1, 2, 3 – твердопаливні та комбіновані котли (тверде паливо + електрична енергія) – варіанти побутового котельного обладнання різних виробників подано в додатку 7;

- для будівель та споруд груп 4 – 6 пропонується встановлювати:

а) підбір комбінованих (тверде паливо + газ) блочно-модульних котелень

б) промислові твердопаливні котли центрального опалення потужністю від  0,1 МВт (із ручним завантаженням палива, усі види твердого палива таз автоматизованою подачею сипучого палива

- для будівель усіх груп та за наявності вільних потужностей на трансформаторних підстанціях пропонується використовувати комбіновані котли (тверде паливо + електрична енергія) або котли, що споживають електричну енергію (ТЕНові, електродні, індукційні тощо) за умови використання пільгового зонного тарифу;

При виборі проектних рішень (котельного обладнання) враховувати наявність місцевих відновлювальних ресурсів - відходи деревини.

Етапи реалізації проекту

Суть проекту полягає в поетапній реалізації наступних типових комплексних заходів (ТКЗ):

ТКЗ-ЕА.	    Проведення енергетичного обстеження усіх будівель балансоутримувачів. Для цього необхідно:

1. По будівлях групи 2 провести експрес-аудит (простий енергоаудит) з розроблення типових програм енергозбереження і реконструкції, виходячи із стану будівлі, типу огороджуючих конструкцій, режиму роботи установи та виду доступних енергоносіїв.

Цей тип енергоаудиту найменш витратний і дозволяє визначити загальні можливості енергозбереження. У ході аудиту проводиться візуальне обстеження об’єкта для визначення потенціалів енергозбереження за рахунок оптимізування експлуатації устаткування. Аналогічно відбувається збір інформації для визначення потреби проведення детальнішого аналізу.

Таким чином, експрес-аудит:

- складає загальне уявлення про об’єкт енергоаудиту;

- робить загальні висновки про споживання енергії;

- дозволяє підготувати комерційну пропозицію для проведення детальнішого аналізу.

2. По будівлях групи 3 провести спрощений енергоаудит (попередній) з виробленням типових та індивідуальних програм енергозаощадження, частковою термореновацією огороджувальних конструкцій.

Проведення цього типу аудиту відбувається з використанням вимірювальних засобів і обладнання для тестування, щоб дати кількісну оцінку споживачів енергії та втрат.

Таким чином, попередній енергоаудит:

- забезпечить базове енергетичне обстеження;

- дає карту розподілу енергії;

- приділяє особливу увагу стандартним заходам щодо економії енергії;

- дозволяє наближено визначити економічний ефект упровадження енергозберігаючих заходів.

3. По будівлях групи 4 провести енергоаудит (загальний) з виробленням індивідуальних програм енергозаощадження, у тому числі з повною реконструкцією систем опалення (установлення твердопаливних котлів і системи конвекторів), термореновації стін, заміни вікон тощо.

Таким чином, загальний аудит передбачає:

- більш детальний збір даних, спеціальні вимірювання і тестування;

- більш глибокий аналіз отриманих даних;

- створення математичної моделі енергоспоживання;

- розроблення рекомендацій і енергозберігаючих заходів (ЕЗЗ);

- фінансовий аналіз кожного ЕЗЗ.

4. По будівлях груп 5, 6 провести повний енергоаудит (комплексний, детальний, максі-аудит) з розробленням 5-річних програм енергозбереження з повним комплексом заходів.

У результаті проведення повного енергоаудиту дається кількісна оцінка споживачів енергії та втрат, а також визначається очікуваний економічний ефект від упровадження енергозберігаючих заходів, оскільки повний енергоаудит:

- забезпечує детальне енергетичне обстеження;

- для точного визначення енергоспоживання використовує такі прийоми, як регресійний аналіз і енергетичний баланс;

- розглядає широке коло можливостей енергозбереження, включаючи структурні зміни, такі як: когенерація, децентралізація або використання альтернативних джерел палива.

Методологія його проведення дозволяє здійснити високоякісний енергоаудит, оснований на науковому підході, дослідженні й вимірюванні різних параметрів режимів об’єкта енергоаудиту, а також на досвіді експерта (енергоаудитора).

При цьому слід врахувати, що в закладах, які належать до групи 6, необхідно проводити повний енергоаудит першочергово, а виконання комплексу заходів за результатами проведення енергетичного аудиту дозволить зменшити енергоспоживання в 2 – 2,5 раза.

ТКЗ-П.	Проведення повної паспортизації (перепаспортизації) усіх об’єктів соціальної сфери, які фінансуються з місцевих, районних і обласного бюджету, з наступним (щокварталу) внесенням змін до енергопаспортів і звітності установ по вертикалі з питань енергоефективності.

Запровадження енергопаспорту та в цілому паспортизації усіх об’єктів соціальної сфери відображатиме баланс споживання ними енергетичних ресурсів, показники ефективності використання цих енергоресурсів у процесі господарської діяльності кожного з об’єктів, потенціал енергозбереження, а також відомості про енергозберігаючі проекти та заходи.

Коригування даних паспорта об’єктів повинно здійснюватись щокварталу, а при реалізації будь-яких змін (заходів) в енергоспоживанні об’єкта - відразу після їх реалізації.

ТКЗ-Ц.   Для установ соціальної сфери, які підключені до систем централізованого теплопостачання і включені до переліку 1-ої черги, планується проведення повної термореновації огороджувальних конструкцій, модернізація теплорозподільчої системи, реконструкція систем вентилювання і рекуперації повітря, запровадження енергозберігаючих заходів у системах електропостачання і технологічних енергоємних процесах, а також модернізація тепломереж із заміною магістралей на попередньо ізольовані труби.

ТКЗ-Г.	 Для установ соціальної сфери, які мають власні теплогенеруючі системи на природному газі та включені до переліку 1-ої черги, планується весь комплекс заходів, передбачених ТКЗ-Ц. Крім цього, у залежності від стану і терміну експлуатації газових котелень, наявності вільних і доступних потужностей електромереж, можливостей котелень (території, під’їзні шляхи, складські приміщення тощо) планується повне або часткове  переведення котелень на тверде паливо чи електроопалення, а також модернізація тепломереж із заміною магістралей на попередньо ізольовані труби.

ТКЗ-Т.	 Для установ соціальної сфери, які мають власні твердопаливні котельні та включені до переліку 2-ої черги, планується весь комплекс заходів, передбачених ТКЗ-Ц.  Крім цього, у залежності від стану і терміну експлуатації котлів, можливостей котелень (території, під’їзні шляхи, складські приміщення тощо) планується повна або часткова реконструкція котелень шляхом заміни аварійних і низькоефективних котлів на сучасні твердопаливні котли, запровадження твердопаливних теплогенеруючих систем з високим рівнем механізації завантажувальних і очисних операцій, а також модернізація тепломереж із заміною магістралей на попередньо ізольовані труби.

ТКЗ-ЕМ.	Для всіх об’єктів 1-ої та 2-ої черг планується створення високоефективної системи енергоменеджменту і моніторингу енерговитрат, запровадження постійного навчання та сертифікації відповідальних за використання енергоресурсів (енергоменеджерів) при енергоцентрі «Волиньенергософт».

Вирішення проблеми енергозбереження можливо за допомогою заходів системного характеру. Енергетичний менеджмент і є тим системним заходом, що суттєво підвищує ефективність енергозбереження. Він являє собою постійно діючу систему управління енергоспоживанням, спрямовану на зменшення енергозатрат об’єкта. Без енергетичного менеджменту неможливо здійснювати системне зниження витрат енергоресурсів та запровадження будь-яких енергозберігаючих заходів на об’єкті.

Мета функціонування енергоменеджменту – послідовне зниження споживання енергоресурсів до того мінімального рівня, який необхідний для провадження виробничої діяльності підприємства (установи, організації) з дотриманням усіх умов, необхідних для  ведення такої діяльності. Відповідно, результат дії енергоменеджменту – зменшення енергозатрат об’єкта за рік (чи інший період).

Отже, підґрунтям  енергоменеджменту є цикл, який складається з послідовності стандартних дій щодо будь-якого об’єкта енергоспоживання. Об’єктом енергоспоживання може бути як підприємство в цілому, так і його складові: відокремлені підрозділи, дільниці, відділення або окреме енергоємне обладнання (устаткування).

Після завершення циклу послідовність дій повторюється, але вже на новому рівні з новими завданнями.

Таким чином, енергетичний менеджмент є технічною і управлінською функцією, його завдання полягає у контролі, реєстрації, критичному аналізі, коригуванні обсягів споживання енергії таким чином, щоб вона використовувалась з максимальною ефективністю, і охоплює такі дисципліни, як техніка, наука, математика, економіка, бухгалтерський облік, проектування й дослідження операцій, обчислювальні й інформаційні технології.

Програма навчання для енергоменеджерів об’єктів соціальної сфери, що проводитиметься у формі семінарів, розроблена в енергоцентрі «Волиньенергософт» і включає лекційні та практичні заходи.

Проведення 3-денних навчальних курсів з підготовки енергетичних менеджерів дозволить забезпечити об’єкти комунальної власності  спеціалістами якісно нового складу, що сприятиме у найкоротший термін зменшенню енергоспоживання на об’єктах.

ТКЗ-О.	Створення системи внутрішньогосподарського обліку споживання енергоресурсів (системи контролю і планування енерговикористання) шляхом установлення приладів обліку електроенергії, води, газу.

Контроль за споживанням енергії та води виділеними виробничими зонами чи окремими одиницями обладнання за допомогою системи додаткових лічильників є однією із складових системи контролю і планування енерговикористання.

Запровадження системи контролю і планування енерговикористання вимагає встановлення додаткових лічильників, тому спочатку необхідно визначити, які видатки на запровадження системи зможуть окупитися і за який час.

Початкове обстеження проводиться з метою визначення:

- того, що саме потрібно контролювати і скільки реально енергії та коштів можна заощадити (з урахуванням річного споживання);

- доцільних зон обліку;

- загальної вартості системи, включаючи вартість лічильників і, можливо, програмного забезпечення, а також розміру оплати праці обслуговуючого персоналу, необхідного для нормальної роботи системи.

Контроль і планування енерговитрат за допомогою приладів обліку дозволить підприємствам і установам здійснювати керування і контроль за використанням енергії такими ж способами, як і за будь-яким іншим цінним ресурсом підприємства. Крім того, наявність приладів обліку дозволить здійснювати постійний моніторинг енерговитрат, що робить надзвичайно ефективною роботу служби енергоменеджменту установи.

Характеристика будівель та споруд групи 6

Характеристику будівель та споруд групи 6, а також вид та обсяги фактичного споживання енергоносіїв у 2015 році подано в таблиці

| № з/п | Установа | Будівельний об'єм | Спожито |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теплової енергії | природного газу | твердого палива | Вартість енергоносіїв |
|  |  | куб. м | Гкал | тис. куб. м | тонн | тис. грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 |
| 1. | Камінь-Каширська центральна районна лікарня, м. Камінь-Каширський | 58131 | 1678 | 0,0 | 0,0 | 744,1 |

Проектно-технічні рішення при реконструкції

систем теплопостачання і енергоспоживання для установ групи 6

Програма реформування систем теплопостачання і енергоспоживання для установ групи  6 передбачає наступні проектно-технічні рішення:

1. Для установ соціальної сфери, які підключені до систем централізованого теплопостачання і включені до переліку, планується реалізація в повному обсязі ПТР-ТМ і ПТР-ТР з модернізацією теплорозподільчої системи, реконструкції систем вентилювання і рекуперації повітря, упровадження енергозберігаючих заходів у системах електропостачання і технологічних енергоємних процесах.

2. Для установ соціальної сфери, які мають власні теплогенеруючі системи на природному газі і включені до переліку, планується реалізація в повному обсязі ПТР-ГТ, ПТР-Ком, ПТР-ТМ і ПТР-ТР з модернізацією теплорозподільчої системи, реконструкції систем вентилювання і рекуперації повітря, упровадження енергозберігаючих заходів у системах електропостачання і технологічних енергоємних процесах.

3. Для установ соціальної сфери, які мають власні твердопаливні котельні і включені до переліку, планується реалізація в повному обсязі ПТР-ТМ і ПТР-ТР. Крім цього, у залежності від стану і терміну експлуатації котлів, можливостей котелень (території, під’їзні шляхи, складські приміщення тощо) планується повна або часткова реконструкція котелень шляхом заміни аварійних і низькоефективних котлів на сучасні твердопаливні, упровадження твердопаливних теплогенеруючих систем з високим рівнем механізації завантажувальних і очисних операцій, а також модернізація тепломереж із заміною магістралей на попередньо ізольовані труби.

Пооб’єктні заходи реконструкції будівель групи 6

Реконструкція об’єктів групи 6 буде  здійснюватися у дві черги.

До першої черги включаються об’єкти, які підключені до теплоцентралей і споживають не менше 1000 Гкал на рік, а також об’єкти, які мають власні газові котельні і споживають не менше 100 тис. куб.м природного газу на рік.

За структурою капітальних витрат основні кошти необхідно вкласти в термореновацію будівель, заміну вікон і дверей, рекуперацію і вентиляцію, а також реконструкцію зовнішніх і внутрішніх теплових мереж.

У той же час, створення на об’єктах високоефективних систем енергоменеджменту і моніторингу споживання на крупних об’єктах дозволяє без значних організаційних і фінансових затрат економити від 5 до 7 відсотків споживання енергоносіїв.

Проектно-технічні рішення при реконструкції

систем теплопостачання і енергоспоживання для установ групи 5

Програма реформування систем теплопостачання і енергоспоживання для установ групи 5 передбачає проектно-технічні рішення, які розроблені для об’єктів групи 6 з урахуванням деяких особливостей, а саме:

- Для установ соціальної сфери, які підключені до систем централізованого теплопостачання і включені до переліку, планується реалізація ПТР-3 і ПТР-4 з урахуванням вартості робіт і окупністю не більше 4-5 років, а також модернізацією теплорозподільчої системи, реконструкції систем вентилювання повітря, упровадження енергозберігаючих заходів у системах електропостачання і технологічних енергоємних процесах.

- Для установ соціальної сфери, які мають власні теплогенеруючі системи на природному газі і включені до переліку, планується реалізація ПТР-1,   ПТР-2, ПТР-3 і ПТР-4 з урахуванням нормативних термінів окупності заходів, модернізацією теплорозподільчої системи, реконструкції систем вентилювання повітря, упровадження енергозберігаючих заходів у системах електропостачання і технологічних енергоємних процесах.

- Для установ соціальної сфери, які мають власні твердопаливні котельні і включені до переліку, планується реалізація ПТР-3 і ПТР-4. Крім цього, залежно від стану і терміну експлуатації котлів, можливостей котелень (території, під’їдні шляхи, складські приміщення тощо) планується часткова реконструкція котелень шляхом заміни аварійних і низькоефективних котлів на сучасні твердопаливні котли, упровадження твердопаливних теплогенеруючих систем з високим рівнем механізації завантажувальних і очисних операцій, а також модернізація тепломереж із заміною магістралей на попередньо ізольовані труби.

Об’єкти групи 5 також будуть реконструйовуватися у дві черги.

До першої черги включаються об’єкти, які підключені до теплоцентралей і споживають не менше 1000 Гкал на рік, а також об’єкти, які мають власні газові котельні і споживають не менше 100 тис. куб. м природного газу на рік.      Усі інші об’єкти відносяться до другої черги.

Аналіз об’єктів групи 4

Об’єктами, що за розмірами і будівельним об’ємом відносяться до будівель групи 4 є переважно сільські загальноосвітні школи, дитячі садки, приміщення районних рад  і соціальної інфраструктури селищ і райцентрів, адміністративні будівлі, амбулаторії, бібліотеки тощо.

Зазначені об’єкти, площа яких не перевищує 3600 кв. м, як правило, одно- двоповерхові. За рідким винятком, це будівлі з відносно невеликим терміном експлуатації, переважно з пічним опаленням і недостатнім рівнем відповідності температурним санітарним нормам, чинним для соціальних об’єктів.

Завдання і об’єкти 3-ої черги

Об’єктами 3-ої черги упровадження системи високої енергоефективності в  бюджетній сфері є установи, що, в основному, віднесені до 1-ої та 2-ої груп об’єктів бюджетних закладів.

Запровадження систем електроопалення

Одним з найефективніших заходів щодо зменшення споживання природного газу є переведення газоспоживаючих котелень на електроопалення. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 року № 159-р “Деякі питання реалізації державної політики у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів” поставлено завдання – збільшити обсяг використання електроенергії для опалення і гарячого водопостачання за рахунок упровадження енергоакумуляційних систем, теплових насосів, нових типів електрокотлів.

Ефективність переведення закладів бюджетної сфери на електроопалення може бути досягнута лише за рахунок встановлення зонного обліку електроенергії.  За умови впровадження зонного обліку можна досягнути значного зменшення видатків на енергоносії для потреб опалення, враховуючи те, що нічний тариф на електроенергію становить 25 відсотків основного тарифу.

Перед упровадженням електроопалення необхідно, як правило, здійснити повну термореновацію будівель для запобігання значним тепловтратам, або, принаймні, провести заміну віконних та дверних конструкцій Для закладів з великою відвідуваністю (школи, дошкільні навчальні заклади, поліклініки, амбулаторії) доцільно встановлювати в тамбурах входів теплові завіси.

При встановленні електроопалювальних систем рекомендується комбіноване або паралельне їх встановлення з існуючими системами теплозабезпечення (твердопаливними котлами, централізованим теплозабезпеченням тощо).

Враховуючи особливості впровадження електроопалювальних систем, їх  пропонується встановлювати в закладах  площею до 2,5 тис. кв. метрів.

5. Потенціал енергозбереження

На основі комплексного аналізу напрямків і заходів з енергозбереження на державному рівні визначено такі його пріоритети:

- в галузях економіки: впровадження нових енергозберігаючих технологій та обладнання, вдосконалення існуючих технологій і обладнання, зокрема, збільшення частки вже освоєних енергозберігаючих технологій, зменшення матеріалоємності продукції і підвищення її якості, вдосконалення обліку та контролю за витратами енергоресурсів;

- у сфері міжгалузевого енергозбереження: впровадження засобів силової електроніки (регульований електропривод, компенсуючи засоби, технологічні перетворювачі), вдосконалення систем теплопостачання (джерела тепла, мережі теплопостачання, технологічні схеми тощо), використання сучасних екологічно  ефективних технологій спалювання низькоякісного вугілля, виробництво енергії за рахунок використання вторинних енергоресурсів без додаткового залучення палива, використання економічних систем і приладів електроосвітлення.

На території району знаходиться значний потенціал - ВАТ «Камінь-Каширська «Родючість»  виробляють тирсогранули з відходів деревини.

В районі на 2016 – 2020 роки пріоритетними напрямками впровадження  енергозбереження, розвитку енергоефективних технологій слід визнати наступне:

- повне завершення оснащення приладним обліком енергоресурсів закладів бюджетної сфери, побутових споживачів (вода), встановлення лічильників комерційного відпуску  води  водопостачальними підприємствами й організаціями;

- проведення енергоуадиту закладів бюджетної сфери, підприємств паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства;

- реконструкція систем теплозабезпечення закладів бюджетної сфери;

- реконструкція тепломереж з використанням попередньо теплоізольованих труб;

- децентралізація систем теплопостачання;

- збільшення частки використання місцевих видів палива та альтернативних і відновлюваних джерел енергії (впровадження установок з виробництва біогазу та біодизельного пального, деревних паливних брикетів);

- зменшення технологічних втрат природного газу, електро- і теплоенергії;

- впровадження енергоефективного обладнання;

- встановлення економічних систем і приладів освітлення;

- впровадження когенераційних установок.

Основними енергозберігаючими заходами і проектами, що будуть реалізовуватися в галузях економіки району, стануть:

В енергетиці:

- зменшення технологічних втрат електроенергії в мережах;

- комплекс організаційно-технічних заходів з економії електричної енергії;

- диспетчеризація господарства з впровадженням системи обліку та контролю за споживанням ПЕР;

- будівництво газозаправних та автогазонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС);

- реалізація заходів із збільшення обсягів використання електричної енергії в нічний час;

- ремонт мереж електро- і газозабезпечення

В промисловості:

- впровадження нових енергозберігаючих технологій та обладнання;

- впровадження регульованого електроприводу;

- виробництво гранул

В житлово-комунальному господарстві:

- заміна котлів застарілих конструкцій;

- впровадження засобів обліку та регулювання споживання води у житловому фонді;

- впровадження енерго- та ресурсозберігаючих джерел  світла та систем освітлення;

- встановлення лічильників комерційного відпуску води   підприємствами водопостачання;

- встановлення багатозонних лічильників обліку електроенергії;

- впровадження автоматичних систем контролю за енергоспоживанням і технічними параметрами роботи артсвердловин із застосуванням телекомунікаційної схеми управління;

- заміна насосів великої одиничної потужності;

-встановлення регульованого електроприводу в системах водопостачання;

- впровадження нових технологій очистки каналізаційних стоків

- утеплення огороджуючих конструкцій наявного багатоквартирного житлового фонду.

В сільськогосподарському комплексі:

- комплекс  робіт з модернізації та оптимізації роботи обладнання, впровадження прогресивного парку грунтообробних машин, техологій, підвищення технологічної дисципліни;

- застосування двофазного обробітку (досходового розпушування) під просапні і ярі зернові культури;

- ресурсозберігаюча система удобрення агрокультур в зернокормових сівозмінах на осушуваних мінеральних ґрунтах;

- розроблення та впровадження раціональних технологічних карт пересування агрегатів при виконанні польових робіт для зменшення холостих переїздів;

- збільшення обсягів використання електроенергії в нічний час та встановлення багатозонних лічильників електроенергії.

В будівництві:

- впровадження прогресивних архітектурно-конструктивних рішень, поліпшення теплозахисних властивостей будівель при новому будівництві;

- реконструкція будинків перших масових серій з утепленням огороджуючи конструкцій;

- перехід на переважне встановлення метало пластикових вікон з 4-х-камерним профілем;

- використання теплоефективних стінових виробів;

- переважне впровадження систем автономного теплопостачання при будівництві нових об’єктів.

В побуті:

- децентралізація систем опалення;

- утеплення огороджуючих конструкцій будинків;

- встановлення систем електроопалення та зонних лічильників обліку електроенергії;

- впровадження теплоутилізаційних теплонасосних установок в індивідуальному житловому секторі;

- впровадження проточних швидкодіючих водонагрівних приладів;

- поетапна заміна ламп розжарювання на газорозрядні натрієві лампи.

В бюджетній сфері:

- заміна котлів застарілих конструкцій та систем теплопостачання;

- промивка систем теплопостачання;

- використання місцевих видів палива;

- встановлення лічильників споживання  енергоносіїв та регуляторів температури в будівлях об`єктів бюджетної сфери;

- встановлення коректорів газу;

- модернізація індивідуальних теплових пунктів;

- ущільнення вікон та дверей;

- встановлення рефлекторів радіаторів;

- утеплення огороджуючих конструкцій будівель;

- впровадження енергоефективних систем освітлення;

- впровадження систем електроопалення з встановленням пристроїв акумуляції тепла;

- запровадження теплових насосів;

- реконструкція систем  освітлення;

- використання відновлюваних видів палива та альтернативних і відновлюваних джерел енергії.

6.Фінансове забезпечення.

Заходи на виконання програми фінансуються за рахунок бюджетних коштів відповідно до проекту витрат, а також коштів підприємств та  інших джерел, не заборонених законодавством.

З метою нерозпорошення бюджетник коштів, заходи з енергозбереження та обсяг коштів щороку подаються та уточнюються разом з Програмою економічного і соціального розвитку району на відповідний рік.

В зв’язку з уточненим призначенням видатків  кошторисів та змін цін на товари і послуги, енергозберігаючі заходи та вартість впровадження при необхідності корегуються  та уточнюються.

Виконавець представляє пропозиції щодо переліку робіт, вартості   матеріалів та обладнання.